Приложение 1

к решению Городской Думы

Петропавловск-Камчатского городского округа

от ____________ № _____

«О внесении изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа»

Положение о территориальном планировании

Петропавловск-Камчатского городского округа

Положение о территориальном планировании Петропавловск-Камчатского городского округа включает в себя:

1. Общие положения.

2. Основные направления территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа, цели и задачи генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий (таблица № 1 - таблица № 7).

4. Параметры функциональных зон (Таблица № 8).

5. Баланс функциональных зон (Таблица № 9).

6. Сведения о планируемых для размещения в границах функциональных зон объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения (Таблица № 10).

# 1. Общие положения

1.1. Генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа определяет основные направления территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа, основные принципы и векторы градостроительной политики и этапы их реализации по отдельным направлениям (пространственное развитие и система расселения, жилищное  и общественно-деловое строительство, социальная инфраструктура, промышленные и транспортно-логистические узлы, улично-дорожная сеть и транспорт, зелёный каркас и общественные пространства).

1.2. Генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом:

- положений, содержащихся в Схеме территориального планирования Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2021 № 11-П;

- основных положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

- основных положений Стратегии социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.11.2019 № 206-нд;

- комплексных программ развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Петропавловск-Камчатского городского округа,  отраслевых схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа, основных положений государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- прогноза демографической ситуации, миграционных процессов, которые легли в основу расчета численности населения Петропавловск-Камчатского городского округа на перспективу.

1.3. Генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа основан на результатах проведенного комплексного анализа использования территории городского округа в соответствии с градостроительными, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

1.4. Генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа разработан на срок до конца 2040 года.

# 2. Основные направления территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа

2.1. Основные направления территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа базируются на:

- комплексной оценке современного состояния территории и потенциала ее градостроительного развития;

- прогнозируемых изменениях, направлениях и параметрах развития территории.

2.2. Оценка современного состояния территории проводилась по результатам анализа существующего использования территории городского округа, главных проблем и направлений ее комплексного развития, что позволило выявить и обосновать:

- имеющиеся и необходимые территориальные ресурсы развития городского округа;

- градостроительные особенности упорядочения его функционально-пространственной структуры;

- направления совершенствования инфраструктурного развития территории;

- пути поэтапного решения задач территориального планирования.

2.3 В качестве градоформирующей основы принимается модель поэтапного социально-экономического развития городского округа как ядра Авачинской агломерации. Реализация такой модели обуславливает главные стратегические направления его территориального планирования:

- формирование многофункциональной и открытой планировочной структуры города;

- пространственное и функциональное развитие общественного центра с усилением его представительских и общественно-культурных функций, формирование новых общественно-деловых подцентров планировочных секторов, новых торговых и рекреационных центров;

- создание высокоэффективной транспортной системы с увеличением плотности и связности улично-дорожной сети, что позволит равномерно перераспределить транспортные потоки;

- комплексная масштабная реконструкция (реновация) жилых территорий, занятых ветхим и аварийным фондом, домами не подлежащим сейсмоуселению и подготовка площадок для увеличения объемов жилищного строительства с учетом повышения комфортности жилой среды без экстенсивного развития селитебных территорий;

- сохранение промышленных территорий в целях последующей реконструкции путем создания промышленных и индустриальных парков;

- формирование устойчивой системы ландшафтно-рекреационных территорий на основе сохранения городских лесов, создания парков, вовлечение в активную рекреацию существующих обширных зеленых пространств в застроенной территории города;

- сохранение памятников истории, культуры и архитектуры, особо охраняемых природных территорий.

# 3. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица № 1

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области физической культуры и массового спорта1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование2 | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Строительство спортивных залов4 | Южный планировочный сектор3 | не менее 6, тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 2 | Спортивное сооружение | Строительство плоскостных сооружений4 | Южный планировочный сектор3 | не менее 1,8 тыс. кв. м. зеркала воды | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 3 | Спортивное сооружение | Строительство бассейнов4 | Южный планировочный сектор3 | не менее 46 тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 4 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Строительство спортивных залов4 | Западный планировочный сектор3 | не менее 6,3 тыс. кв. м. | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 5 | Спортивное сооружение | Строительство плоскостных сооружений4 | Западный планировочный сектор3 | не менее 900 кв. м. зеркала воды | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 6 | Спортивное сооружение | Строительство бассейнов4 | Западный планировочный сектор3 | не менее 20,9 тыс. кв. м. | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 7 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Строительство спортивных залов4 | Юго-западный планировочный сектор3 | не менее 9,3 тыс. кв. м. | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 8 | Спортивное сооружение | Строительство плоскостных сооружений4 | Юго-западный планировочный сектор3 | не менее 3,5 тыс. кв. м. зеркала воды | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 9 | Спортивное сооружение | Строительство бассейнов4 | Юго-западный планировочный сектор3 | не менее 58,6 тыс. кв. м. | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 10 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Строительство спортивных залов4 | Северный планировочный сектор3 | не менее 10 тыс. кв. м. | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 11 | Спортивное сооружение | Строительство плоскостных сооружений4 | Северный планировочный сектор3 | не менее 3,2 тыс. кв. м. зеркала воды | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 12 | Спортивное сооружение | Строительство бассейнов4 | Северный планировочный сектор3 | не менее 52 тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 13 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Строительство спортивных залов4 | Центральный планировочный сектор3 | не менее 3,8 тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 14 | Спортивное сооружение | Строительство плоскостных сооружений | Центральный планировочный сектор3 | не менее 1,1 тыс. кв. м. зеркала воды | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 15 | Спортивное сооружение | Строительство бассейнов4 | Центральный планировочный сектор3 | не менее 5 тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 16 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Строительство спортивных залов4 | Восточный планировочный сектор3 | не менее 5,5 тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 17 | Спортивное сооружение | Строительство плоскостных сооружений4 | Восточный планировочный сектор3 | не менее 2,4 тыс. кв. м. зеркала воды | до 2040 года | см. примечание 4 |
| 18 | Спортивное сооружение | Строительство бассейнов4 | Восточный планировочный сектор3 | не менее 30,9 тыс. кв. м | до 2040 года | см. примечание 4 |

Примечания:

- Установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется.

- Назначение, наименование объекта могут быть уточнены проектными решениями.

- Местоположение объектов в границах планировочного сектора необходимо определить при подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон, допускающих размещение данных объектов.

- Количество объектов в границах планировочного сектора необходимо определить при подготовке документации по планировке территории.

Таблица № 2

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области образования1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование2 | Местоположение2 | Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Строительство начальной школы-сада | Деловое ядро центра городского планировочного района (3.1.1.), ул. Топоркова | не менее 240 мест и 180 мест соответственно | до 2030 года | Жилая зона |
| 2 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада микр. «Северо-Восток» | Жилой район - «Северо-восток» | не менее 320 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 3 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Жилой район - «Совхозные поля», пр. Циолковского | не менее 120 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 4 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Жилой район - «Пограничный», ул. Ломоносова | не менее 120 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 5 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Жилой район - «Вулканный», «110 квартал» | не менее 280 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 6 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Жилой район - «Сероглазка» | не менее 320 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 7 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Деловое ядро центра городского планировочного района (3.1.1.) | не менее 280 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 8 | Дошкольная образовательная организация | Реконструкция детского сада №72 | Деловое ядро центра городского планировочного района (1.1.2.), ул. Вилюйская, 60 | не менее 160 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 9 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Микрорайон смешанной жилой застройки - «Вилюйский», ул. Фрунзе | не менее 320 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 10 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Деловое ядро центра городского планировочного района (2.1.1.) | не менее 320 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 11 | Общеобразовательная организация | Строительство начальной школы-сада | Жилой район - «Чапаевский» | не менее 200 мест и 160 мест соответственно | до 2030 года | Жилая зона |
| 12 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Жилой район - «Дальний» | не менее 140 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 13 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детских садов 3 | Деловое ядро центра городского планировочного района (4.1.1.) | не менее 640 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 14 | Общеобразовательная организация | Строительство школ 3 | Жилой район - «Восточный» | не менее 1176 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 15 | Дошкольная образовательная организация | Строительство детского сада | Жилой район - «Синичкино» | не менее 320 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 16 | Общеобразовательная организация | Строительство нового корпуса СОШ №20 | Жилой район - «Моховая» | не менее 600 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 17 | Общеобразовательная организация | Строительство корпуса для начальных классов Гимназии №39 | Жилой район - «Совхозные поля» | не менее 500 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 18 | Общеобразовательная организация | Строительство нового корпуса СОШ №40 | Жилой район - «Северо-восток» | не менее 400 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 19 | Общеобразовательная организация | Строительство школ и детских садов 3 | Жилой микрорайон - «Газпром» | не менее 1176 мест и 320 мест соответственно | до 2040 года | Жилая зона |
| 20 | Общеобразовательная организация | Строительство нового корпуса средней школы № 33 с углублённым изучением отдельных предметов» | Жилой район - «Мишенный» | не менее 650 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 21 | Объект дополнительного образования | Реконструкция музыкальной школы №5 | Жилой район - «Совхозные поля» | не менее 200 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 22 | Объект дополнительного образования | Строительство художественной школы | Жилой район - «Моховая» | не менее 80 мест | до 2030 года | Жилая зона |
| 23 | Объект дополнительного образования | Строительство художественной школы | Жилой район - «Северо-восток» | не менее 60 мест | до 2040 года | Жилая зона |
| 24 | Объект дополнительного образования | Строительство художественной школы | Жилой район - «Восточный» | не менее 100 мест | до 2040 года | Жилая зона |

Примечание:

- Установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется.

- Назначение, наименование, местоположение объекта в пределах планировочного района могут быть уточнены проектными решениями.

- Количество объектов необходимо уточнить при подготовке документации по планировке территории.

Таблица № 3

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области автомобильных дорог местного значения1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование | Основные характеристики2 | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток, 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной. | 7100 м | до 2030 года |
| 2 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского. | 2100 м | до 2030 года |
| 3 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство магистрали районного значения в районе 10 км – микр. Сероглазка - 8 км. | 3000 м | до 2030 года |
| 4 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция дороги местного значения от ул. Автомобилистов до микр. Сероглазка. | 1900 м | до 2030 года |
| 5 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микр. Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева). | 3466 м | до 2030 года |
| 6 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство подъезда к объездной автодороге от пересечения пер. Госпитального и ул. Тундровой с устройством развязки на Восточном шоссе. | 1300 м | до 2030 года |
| 7 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство и реконструкция автомобильной дороги от ул. Мишенная до ул. Приморская. | 3500 м | до 2030 года |
| 8 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Строительство автомобильной дороги от проспекта Победы до ул. Вулканная. | 1700 м | до 2030 года |
| 9 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Строительство автомобильной дороги от ул. Автомобилистов до ул. Осипенко. | 1500 м | до 2030 года |
| 10 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Строительство грузовой прибрежной автодороги (участок от ул. Рябиковская до Петропавловского шоссе). | 2200 м | до 2030 года |
| 11 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Абеля. | 700 м | до 2040 года |
| 12 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция улиц Степная, ул. Солнечная. | 4000 м | до 2030 года |
| 13 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Мишенная. | 2800 м | до 2030 года |
| 14 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Рябиковская. | 1800 м | до 2030 года |
| 15 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Реконструкция ул. Беринга. | 800 м | до 2030 года |
| 16 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Ключевская. | 1500 м | до 2040 года |
| 17 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Реконструкция ул. Ленинградская. | 1100 м | до 2030 года |
| 18 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Кавказская. | 1100 м | до 2040 года |
| 19 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса. | 800 м | до 2030 года |
| 20 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Арсеньева до пересечения со строящейся автодорогой ул. Мишенная- ул. Приморская. | 1400 м | до 2030 года |
| 21 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги районного значения по ул. Дальняя (от ост.Конечная до Дома Ветеранов). | 300 м | до 2030 года |
| 22 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинская - Вокзальная площадь. | 300 м | до 2030 года |
| 23 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция автомобильных дорог по ул. Строительная, ул. Кирпичная, дорога в микр.Завойко. | 7400 м | до 2030 года |
| 24 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автодороги Морской Вокзал - пл. Щедрина, включая путепровод над автодорогой Ленинская-Морвокзал. | 1200 м | до 2030 года |
| 25 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Приморская в северном направлении. | 3630 м | до 2040 года |
| 26 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Реконструкция ул. Вилюйская. | 1722 м | до 2040 года |
| 27 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Реконструкция дороги местного значения подъезда к перспективным КОС. | 1000 м | до 2040 года |
| 28 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги от ул. Омская до ул. Топоркова | 7800 м | до 2040 года |
| 29 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги от ул. Рябиковская до ул. Океанская | 1400 м | до 2040 года |
| 30 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Строительство автомобильных дорог в перспективном жилом районе. | 1500 м | до 2040 года |
| 31 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Строительство дороги местного значения от ул. Топоркова до ул. Тушканова. | 800 м | до 2040 года |
| 32 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Реконструкция Халактырского шоссе. | 2500 м | до 2040 года |
| 33 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильных дорог в перспективном жилом районе. | 900 м | до 2040 года |
| 34 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги к Халактырскому пляжу. | 4500 м | до 2030 года |
| 35 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги микр. Долиновка – микр. Заозерный. | 2000 м | до 2040 года |
| 36 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция автомобильных дорог для обслуживания перспективных жилых районов. | 4200 м | до 2040 года |
| 37 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Реконструкция автомобильных дорог ул. Приморская, пр. Победы. | 2600 м | до 2040 года |
| 38 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги районного значения по пр. Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями. | 560 м | до 2040 года |
| 39 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной. | 410 м | до 2040 года |
| 40 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки). | 470 м | до 2040 года |
| 41 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство магистрали районного значения ул. Вулканная. | 700 м | до 2040 года |
| 42 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица общегородского значения) | Строительство магистрали общегородского значения ул. Вулканная. | 1000 м | до 2040 года |
| 43 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство магистрали районного значения от ул. Молчанова до перспективной магистрали общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км. | 1265 м | до 2040 года |
| 44 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство автомобильной дороги от ул. Кавказской до планируемой улицы № 8. | 1750 м | до 2040 года |
| 45 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство магистрали районного значения от ул. Зеркальная до пр. Рыбаков. | 1400 м | до 2040 года |
| 46 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Реконструкция дороги местного значения в северной части городского округа. | 5600 м | до 2040 года |
| 47 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Реконструкция дороги местного значения в южной части городского округа. | 11120 м | до 2040 года |
| 48 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Строительство примыкания к перспективному обходу Петропавловск-Камчатского городского округа. | 500 м | до 2040 года |
| 49 | Автомобильная дорога местного значения (улица местного значения) | Строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова. | 700 м | до 2030 года |
| 50 | Автомобильная дорога местного значения (магистральная улица районного значения) | Реконструкция ул. Светлая. | 2900 м | до 2040 года |

Примечания:

- Установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется; местоположение объектов – Петропавловск-Камчатский городской округ; границы функциональных зон установлены по осям существующих и планируемых объектов улично-дорожной сети, объекты улично-дорожной сети федерального, регионального и местного значения  могут размещаться в границах любой функциональной зоны.

- Основные характеристики объекта могут быть уточнены проектными решениями, отраслевыми схемами и программами.

Таблица № 4

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области развития систем пассажирского транспорта

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование1 | Местоположение | Основные характеристики2 | Срок реализации | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подвесная канатная дорога транспортная | Подвесная канатная дорога на сопку «Мишенная» | Ландшафтно-видовой парк - «Мишенная сопка» | Определяются проектом | до 2040 года | Комплексный объект, расположен в границах нескольких функциональных зон | Установление не требуется |

Примечания:

- Назначение, наименование объекта могут быть уточнены проектными решениями.

- Основные характеристики объекта могут быть уточнены проектными решениями.

Таблица № 5

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области культуры1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование2 | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Реконструкция здания «Городского дома культуры СРВ» | ул. Сахалинская, 1 | 282 места зрительного зала и 70 мест кинозала | до 2030 года | Общественно-деловая зона |
| 2 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Строительство клуба | ул. Савченко | 400 мест зрительного зала | до 2030 года | Жилая зона |
| 3 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Строительство клуба | Восточный планировочный сектор3 | 300 мест зрительного зала | до 2040 года | см. примечание 3 |
| 4 | Объекты культурно-просветительского назначения | Строительство общедоступной универсальной и детской библиотеки во встроенно-пристроенных помещения | Западный планировочный сектор3 | 1 объект | до 2030 года | см. примечание 3 |
| 5 | Объекты культурно-просветительского назначения | Строительство общедоступной универсальной и детской библиотеки во встроенно-пристроенных помещения | Северный планировочный сектор3 | 1 объект | до 2030 года | см. примечание 3 |
| 6 | Объекты культурно-просветительского назначения | Строительство общедоступной универсальной библиотеки во встроенно-пристроенных помещения | Юго-западный планировочный сектор3 | 1 объект | до 2030 года | см. примечание 3 |
| 7 | Объекты культурно-просветительского назначения | Строительство общедоступной универсальной и детской библиотеки во встроенно-пристроенных помещения | Центральный планировочный сектор3 | 1 объект | до 2030 года | см. примечание 3 |
| 8 | Объекты культурно-просветительского назначения | Строительство общедоступной универсальной библиотеки во встроенно-пристроенных помещения | Южный планировочный сектор3 | 1 объект | до 2040 года | см. примечание 3 |
| 9 | Объекты культурно-просветительского назначения | Строительство общедоступной универсальной и детской библиотеки во встроенно-пристроенных помещения | Восточный планировочный сектор3 | 1 объект | до 2040 года | см. примечание 3 |

Примечания:

- Установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется.

- Назначение, наименование объекта могут быть уточнены проектными решениями.

- Местоположение объектов в границах планировочного сектора необходимо определить при подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон, допускающих размещение данных объектов.

Таблица № 6

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области

массового отдыха (рекреации) и озелененных территорий общего пользования1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование2 | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные пространства | Городской парк культуры и отдыха «Электрон» | ул. Пограничная | Площадь не менее 1,28 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 2 | Общественные пространства | Парк отдыха «Озеро медвежье» | оз. Медвежье | Площадь не менее 12,00 га (реконструкция | до 2040 года | Зона рекреационного назначения |
| 3 | Общественные пространства | Парк Победы | ул. Академика Королева | Площадь не менее 40,00 га (планируемый) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 4 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Тушканова | Площадь не менее 30,00 га (планируемый) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 5 | Общественные пространства | Ландшафтный парк «Лыжня здоровья» | Жилой район - «Северо-восток» | Площадь не менее 80,00 га (планируемый) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 6 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Мишенная | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 7 | Общественные пространства | Зоопарк | Гидропарк - «Петропавловская тундра» | Площадь не менее 30,00 га (планируемый) | до 2040 года | Зона рекреационного назначения |
| 8 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Стрелковая | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 9 | Общественные пространства | Набережная | Центральная рекреационная зона | Протяженность 4 км (планируемый) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 10 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Боевая | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 11 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Кутузова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 12 | Общественные пространства | Площадь Ленина | Общественное ядро исторического центра города | Площадь не менее 1,7 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 13 | Общественные пространства | Халактырский пляж | Городской лесопарк - «Халактырский пляж» | Площадь не менее 196 га (обустройство) | до 2030 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 14 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер «Строителей» | Пересечение пр. Победы и ул. Абеля | Площадь не менее 0,37 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 15 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер «Поэтов» | ул. Ленинская | Площадь не менее 0,38 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 16 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер «Свободы» | ул. Ленинская | Площадь не менее 0,3 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 17 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер по ул. Тушканова | ул. Тушканова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 18 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер рядом с площадью им. Г.И. Щедрина | Площадь им. Г.И. Щедрина | Площадь не менее 0,2 га (реконструкция) | до 2040 года | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 19 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер у магазина по ул. Тушканова | ул. Тушканова | Площадь не менее 0,07 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона, рекреационная зона |
| 20 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер ветеранов геологоразведки | автобусная остановка «Геологи» | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 21 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер у скульптурной композиции «Николай чудотворец с мечом» | ул. Ленинская | Площадь не менее 0,60 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 22 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер у Дома быта «Камчатка» | ул. Ленинградская, 100 | Площадь не менее 0,36 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 23 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер возле монумента «Скорбящей матери» | Микрорайон 10 км | Площадь не менее 0,20 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 24 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория со спортивной и детской площадкой на ул. Батарейная | ул. Батарейная (напротив дома № 7) | Площадь не менее 0,05 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 25 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер | Северо-Восточное шоссе | Площадь не менее 4 га (планируемый) | до 2030 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 26 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер | Северо-Восточное шоссе | Площадь не менее 0,5 га (планируемый) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 27 | Иные озелененные территории общего пользования | Сквер ДК СРВ | ул. Ленинградская,72 | Площадь не менее 0,1 га | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 28 | Иные озелененные территории общего пользования | Бульвар Пийпа Б.И. | б-р. Пийпа Б.И. | Площадь не менее 2,8 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 29 | Иные озелененные территории общего пользования | Аллея 300-летия Флота | ул. Ленинская | Площадь не менее 0,9 га (реконструкция) | до 2030 года | Общественно-деловая зона, Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 30 | Иные озелененные территории общего пользования | Аллея дружбы | ул. Озерновская Коса | Площадь не менее 0,8 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона рекреационного назначения |
| 31 | Иные озелененные территории общего пользования | Аллея любви | Северо-Восточное шоссе | Площадь не менее 0,04 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 32 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | Между зданием УМВД по Камчатскому краю, зданием по ул. Ленинградская, 122 и жилым домом по ул. Ленинградская, 122а | Площадь не менее 0,04 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 33 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория возле детской музыкальной школы № 1 | ул. Советская, 24 | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 34 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Виталия Кручины | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 35 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Фрунзе | Площадь не менее 10 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 36 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Ленинская, 69 | Площадь не менее 1 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 37 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория возле памятника-стелы «Город воинской славы» | ул. Озерновская Коса | Площадь не менее (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 38 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория со спортивной площадкой | ул. Горького, 2-6 | Площадь не менее 0,5 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 39 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория, Галерея почетных граждан | ул. Ленинская, д. 62 | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 40 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория, прилегающие к памятникам В.И. Берингу и Ж.Ф. Лаперузу | ул. Советская, д. 23 | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 41 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. Победы | Площадь не менее 0,3 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 42 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. Победы | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 43 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. Рыбаков | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 44 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Березовая | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона рекреационного назначения |
| 45 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Дальневосточная | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 46 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Кирдищева | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 47 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Академика Курчатова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 48 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Молчанова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 49 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | б-р. Пийпа Б.И | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 50 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Приморская | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 51 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Рыбацкая | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 52 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Рыбацкая | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 53 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. 50 лет Октября | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 54 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. 50 лет Октября | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 55 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Атласова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 56 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Пограничная | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 57 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Ленинградская | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 58 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. Рыбакова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 59 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Войцешека | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 60 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Молчанова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 61 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Ленинградская | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 62 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Вулканная | Площадь не менее 2,50 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 63 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Академика Курчатова | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 64 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Зеркальная | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Общественно-деловая зона |
| 65 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | пр. Циолковского | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 66 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Дружбы | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 67 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Читинская | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 68 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Якорная | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 69 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Якорная | Площадь не менее 0,3 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 70 | Иные озелененные территории общего пользования | Сопка «Зеркальная» | Районный детский парк - «Сказка» | Площадь не менее 25 га (планируемая) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 71 | Иные озелененные территории общего пользования | Сопка «Зеркальная» | Ландшафтный парк - сопка «Зеркальная» | Площадь не менее 25 га (планируемая) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 72 | Иные озелененные территории общего пользования | Сопка «Петровская» | Центральная зона природного ландшафта | Площадь не менее 25 га (планируемая) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 73 | Иные озелененные территории общего пользования | Сопка «Мишенная» | Ландшафтно-видовой парк - «Мишенная сопка» | Площадь не менее 25 га (планируемая) | до 2040 года | Зона озелененных территорий общего пользования |
| 74 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Озерновская Коса | Площадь не менее 3 га (планируемая) | до 2040 года | Зона рекреационного назначения |
| 75 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | ул. Виталия Кручины | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |
| 76 | Иные озелененные территории общего пользования | Озелененная территория | микр. Северо-Восток | Площадь не менее 0,1 га (реконструкция) | до 2040 года | Жилая зона |

Примечания:

- Установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется.

- Назначение, наименование объекта могут быть уточнены проектными решениями.

Таблица № 7

Объекты местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование2 | Местоположение | Основные характеристики | Срок реализации | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС «Волна» | Многофункциональный жилой промышленный район «Зеркальный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 2 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС «Халактырка» | Восточная коммунально-промышленная зона - «Халактырская» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 3 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС «Тундровый» | Лесной фонд - квартал «Тундровый» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 4 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС «Долиновка» | Жилой микрорайон - «Долиновка» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 5 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС «Солнечный» | Восточная коммунально-промышленная зона - «Халактырская» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 6 | Канализационные чистные сооружения (КОС) | КОС «Юг» | Гидропарк - «Приливное озеро» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 7 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС «Судоремсервис» | Спецзона - «Солёное озеро» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 8 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Авача" | Жилой район-"Авача" | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 9 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Гериатрия" | Международный рыбный порт | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 10 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "ЖБФ" | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 11 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Завойко" | Спецтерритория - "Лагерная" | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 12 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Богородское озеро" | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 13 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Лесозавод" | Спецзона - "Солёное озеро" | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 14 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "КМТС" | Морской перевалочный порт | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 15 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Охотская" | Жилой район - "Океанский" | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 16 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "Океанский" | Спецзона - "Солёное озеро" | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 17 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | КОС "СРВ" | Южная промышленная зона | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 18 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС "Долиновка" | Жилой микрорайон - "Долиновка" | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 19 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Солнечный-2» | Жилой район - «Солнечный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 20 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Солнечный-1» | Восточная коммунально-промышленная зона - «Халактырская» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 21 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «СРВ» | Южная промышленная зона | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 22 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Рассвет» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 23 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Метеостанция» | Морской перевалочный порт | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 24 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Рыбный порт» | Комплекс морского торгового порта | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 25 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Драмтеатр» | Центральная рекреационная зона | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 26 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Торговый порт» | Общественное ядро исторического центра города | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 27 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Мехзавод» | Центральная рекреационная зона | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 28 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Сероглазка» | Рыбный порт | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 29 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Моховая» | Жилой район - «Моховая» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 30 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС № 15 | Жилой район - «Совхозные поля» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 31 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Нефтебаза» | Коммунальная зона - «Мыс Чавыча» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 32 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Топоркова» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 33 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Северная» | Жилой район - «Пограничный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 34 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Северо-Восток» | Жилой район - «Северо-восток» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 35 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Океанский-1» | Жилой район - «Океанский» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 36 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Солнечный-3» | Жилой район - «Солнечный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 37 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС 6/4 | Восточная коммунально-промышленная зона - «Дальняя» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 38 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС 6/3 | Жилой район - «Восточный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 39 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС 6/2 | Жилой район - «Восточный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 40 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС 6/1 | Восточная коммунальная зона - «Тундровая» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 41 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Фрунзе» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 42 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Завойко» | Жилой квартал - «Бабья» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 43 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Заозерный» | Жилой район - «Дальний» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 44 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС «Тундровый» | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 45 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС №2 | Жилой район - «Кирпичики» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 46 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС №6 | Восточная коммунальная зона - «Тундровая» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 47 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС №11 | Жилой район - «Совхозные поля» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 48 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС №1 | Центральная рекреационная зона | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 49 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС "Чапаевка" | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 50 | Канализационная насосная станция (КНС) | КНС №7 | Жилой район - «Пограничный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 51 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Петропавловск-Камчатский городской округ | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Санитарно-защитная зона в зависимости от производительности |
| 52 | Резервуар | РЧВ «Солнечная» 2х2000 м3 | Жилой район - «Солнечный» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 53 | Резервуар | РЧВ | Жилой микрорайон - «Газпром» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 54 | Резервуар | РЧВ | Краевой спортивный комплекс - «Серебренные холмы» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 55 | Резервуар | РЧВ | Северный коммунально-промышленный узел-«Авачинский» | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 56 | Резервуар | РЧВ «Богородские» 5х3000 м3 | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 57 | Резервуар | РЧВ «Мишенная» 3х3000 м3 | Жилой район - «Мишенный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 58 | Резервуар | РЧВ «Мишенная-4» 2000 м3 | Жилой район - «Мишенный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 59 | Резервуар | РЧВ «С. Удалого» 2х2000 м3 | Жилой район - «Пограничный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 60 | Резервуар | РЧВ «Высотная» 400 м3 | Центральная промышленная зона | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 61 | Резервуар | РЧВ «Обручева» 3х2000 м3 | Микрорайон смешанной жилой застройки - «Центральный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 62 | Резервуар | РЧВ «Курильский бак» 500 м3 | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 63 | Резервуар | РЧВ «Завойко» 2х500 м3 | Жилой квартал - «Бабья» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 64 | Резервуар | РЧВ «Пионерские» 2х1000 м3 | Жилой район - «Мишенный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 65 | Резервуар | РЧВ «Кирпичи» 2х1000 м3 | Городской горнолыжный парк - «Гора Синичкина» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 66 | Резервуар | РЧВ «Пономарева» 2х1000 м3 | Жилой район - «Антенное поле» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 67 | Резервуар | РЧВ «Пономарева» 500 м3 | Жилой район - «Антенное поле» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 68 | Резервуар | РЧВ «Школьная» 2х200 м3 | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 69 | Резервуар | РЧВ «Заозерный» 75 м3 | Лесной фонд - квартал «Сопка Заозерная» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 70 | Резервуар | РЧВ «Долиновка» 4х75 м3 | Жилой микрорайон - «Долиновка» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 71 | Резервуар | РЧВ «Чапаевка» 2х500 м3 | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 72 | Резервуар | РЧВ «Дальний» 2х50 м3 | Жилой район - «Дальний» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 73 | Резервуар | РЧВ «Нагорный» 4х100 м3 | Жилой район - «Синичкино» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 74 | Резервуар | РЧВ «Северный промузел – 8 км» 2х1106 м3 | Жилой микрорайон - «Газпром» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 75 | Резервуар | РЧВ «Циолковского» 2х2000 м3 | Жилой район - «Совхозные поля» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 76 | Насосная станция | ВНС «Моховая» | Жилой район - «Моховая» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 77 | Насосная станция | ВНС «Дальневосточная» | Жилой район - «Северо-восток» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 78 | Насосная станция | ВНС «Северо-Восток» | Жилой район - «Северо-восток» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 79 | Насосная станция | ВНС «Чубарова» | Жилой район - «Вулканный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 80 | Насосная станция | ВНС «Автомобилистов» | Жилой район - «Мишенный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 81 | Насосная станция | ВНС «Мишенная» | Жилой район - «Мишенный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 82 | Насосная станция | ВНС п. Нагорный | Жилой район - «Синичкино» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 83 | Насосная станция | ВНС «Кирпичи» | Жилой район - «Кирпичики» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 84 | Насосная станция | ВНС «Артиллерийская» | Многофункциональный жилой промышленный район «Зеркальный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 85 | Насосная станция | ВНС «Пограничная» | Жилой район - «Пограничный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 86 | Насосная станция | ВНС «Высотная» | Центральная промышленная зона | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 87 | Насосная станция | ВНС «Шелихова» | Микрорайон смешанной жилой застройки - «Центральный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 88 | Насосная станция | ВНС «Ленинская» | Общественное ядро исторического центра города | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 89 | Насосная станция | ВНС «Кольцевая» | Жилой район - «Океанский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 90 | Насосная станция | ВНС «Солнечная19» | Жилой район - «Солнечный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 91 | Насосная станция | ВНС «Солнечная» | Жилой район - «Солнечный» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 92 | Насосная станция | ВНС «Пономарева» | Жилой район - «Антенное поле» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 93 | Насосная станция | ВНС «Тургенева» | Жилой район - «Богородское озеро» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 94 | Насосная станция | ВНС «Кабан-ручей» | Жилой район - «Аммональная падь» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 95 | Насосная станция | ВНС «Школьная» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 96 | Насосная станция | ВНС «Чапаевка» | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 97 | Насосная станция | ВНС «Завойко 3-й подъем» | Жилой квартал - «Бабья» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 98 | Насосная станция | ВНС «Северный промузел – 8 км» | Жилой микрорайон - «Газпром» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 99 | Насосная станция | ВНС «Комсомольская» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 100 | Насосная станция | ВНС ГНС | Жилой район - «Совхозные поля» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 101 | Насосная станция | ВНС «Индустриальная» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 102 | Насосная станция | ВНС «Труда» | Деловое ядро центра городского планировочного района | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 103 | Насосная станция | ВНС «3 ручей Крутобереговый» | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 104 | Водопровод | Водопровод от Быстринского ВЗУ | Петропавловск-Камчатский городской округ | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 105 | Водозабор | Водозабор «р. Крутобереговой-1» | Жилой район - «Синичкино» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 106 | Водозабор | Водозабор «р. Крутобереговой-3» | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 107 | Водозабор | Водозабор «Тургенева» - 1 скважина | Жилой район - «Богородское озеро» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 108 | Водозабор | Водозабор «Халактырка-2» - 5 скважин | Восточная коммунально-промышленная зона - «Халактырская» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 109 | Водозабор | Водозабор «Долиновка» -3 скважины | Жилой микрорайон - «Долиновка» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 110 | Водозабор | Водозабор «Дальний» -3 скважины | Жилой район - «Дальний» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 111 | Водозабор | Водозабор «Тундровый» - 2 скважины | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 112 | Водозабор | Водозабор «Тундровый» - 2 скважины | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 113 | Водозабор | Водозабор п. Нагорный - 2 скважины | Жилой район - «Синичкино» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 114 | Водозабор | Водозабор Кабан-ручей - 1 скважина | Жилой район - «Аммональная падь» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 115 | Водозабор | Водозабор «Чапаевка» - 2 скважины | Жилой район - «Чапаевский» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 116 | Водозабор | Водозабор «Заозерный» -2 скважины | Лесной фонд - квартал «Сопка Заозерная» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 117 | Водозабор | Водозабор «Северный промузел – 8 км» - 5скважин | Жилой микрорайон - «Газпром» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 118 | Водозабор | Водозабор Скважина «Степная» | Восточная коммунально-промышленная зона - «Халактырская» | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 119 | Источник тепловой энергии | Котельная ПУ ФСБ | проспект Карла Маркса, 6 | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 120 | Источник тепловой энергии | Котельная | Строительство котельной для обеспечения перспективной застройки по ул. Ломоносова | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 121 | Источник тепловой энергии | Котельная №14 | ул. Невского, 1а | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 122 | Источник тепловой энергии | Котельная №26 | микр. Тундровый | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 123 | Источник тепловой энергии | Котельная №25 | микр. Нагорный | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 124 | Источник тепловой энергии | Котельная №17 | ул. Фурманова, 7а | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 125 | Источник тепловой энергии | Котельная №12 | ул. Дружбы, 20 | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 126 | Источник тепловой энергии | ТЭЦ-1 | ул. Сахалинская, 28 | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 127 | Источник тепловой энергии | ТЭЦ-2 | ул. Степная, 50 | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 128 | Источник тепловой энергии | Котельная №1 | пр. Победы | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 129 | Источник тепловой энергии | Котельная №62 | ул. Бохняка, 10а | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 130 | Источник тепловой энергии | Котельная №50 | ул. Давыдова, 1 | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 131 | Источник тепловой энергии | Котельная №44 | ул. Автомобилистов, 4 | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 132 | Источник тепловой энергии | Котельная №45 | ул. Владивостокская, 43/1 | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 133 | Источник тепловой энергии | Котельная №40 | ул. Тушканова, 11а | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 134 | Источник тепловой энергии | Котельная №46 | ул. Дзержинского, 18а | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 135 | Источник тепловой энергии | Котельная №7 | ул. Озерновская коса | Демонтаж котельных переводимых на КТЭЦ | до 2040 года | - |
| 136 | Источник тепловой энергии | Котельная №34 | ул. Беринга, 6 | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | - |
| 137 | Источник тепловой энергии | Котельная | Строительство котельной для обеспечения перспективной застройки по ул. Березовая | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 138 | Источник тепловой энергии | Котельная №2 | пр. Победы, 79а | Демонтаж котельных переводимых на котельную №1 | до 2040 года | - |
| 139 | Источник тепловой энергии | Котельная №3 | микр. Моховая | Демонтаж котельных переводимых на котельную №1 | до 2040 года | - |
| 140 | Источник тепловой энергии | Котельная №52 | ул. Молчанова, 14/1 | Демонтаж котельных переводимых на котельную №1 | до 2040 года | - |
| 141 | Источник тепловой энергии | Котельная №43 | пр. Победы, 8а | Демонтаж котельных переводимых на котельную №1 | до 2040 года | - |
| 142 | Источник тепловой энергии | Котельная №37 | ул. Карагинская, 22а | Демонтаж котельных переводимых на котельную №1 | до 2040 года | - |
| 143 | Источник тепловой энергии | Котельная №6 | микр. Авача | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 144 | Источник тепловой энергии | Котельная ТКУэ-120 №1 | ул. Строительная, 123 | Перевод в резерв | до 2040 года | - |
| 145 | Источник тепловой энергии | Котельная АДТ-0,55 | ул. Днепровская | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 146 | Источник тепловой энергии | Котельная №18 | микр. Завойко | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 147 | Источник тепловой энергии | Котельная №42 | ул. Новая, 11а | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 148 | Источник тепловой энергии | Котельная №56 | ул. Первомайская, 1 | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 149 | Источник тепловой энергии | Котельная №16 | ул. Ракетная, 11 | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 150 | Источник тепловой энергии | Котельная | Строительство котельной в районе микр. Дальний | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 151 | Источник тепловой энергии | Котельная | Строительство котельной в Восточном планировочном районе города | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 152 | Теплопровод | Теплопровод для переключения потребителей переводимых на Котельную №1 (строительство) | Петропавловск-Камчатский городской округ | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Устанавливается в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
| 153 | Теплопровод | Теплопровод для переключения потребителей переводимых на КТЭЦ (строительство) | Петропавловск-Камчатский городской округ | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | Устанавливается в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
| 154 | Объект размещения отходов | Объект размещения отходов | Петропавловск-Камчатский городской округ | Определяются проектом (реконструкция) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 155 | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов | Петропавловск-Камчатский городской округ | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 156 | Объект размещения отходов | Площадка временного хранения золошлаковых отходов | микр. Авача | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 157 | Объект размещения отходов | Площадка временного хранения золошлаковых отходов | микр. Тундровый | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 158 | Объект размещения отходов | Площадка временного хранения золошлаковых отходов | микр. Чапаевка | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 159 | Объект размещения отходов | Площадка временного хранения золошлаковых отходов | микр. Нагорный | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 160 | Объект размещения отходов | Площадка временного хранения золошлаковых отходов | микр. Долиновка | Определяются проектом (строительство) | до 2040 года | определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |

Примечания:

- Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения могут быть расположены в различных функциональных зонах; перечень объектов подлежит уточнению отраслевыми схемами в областях электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения; характеристики зон с особыми условиями использования территории определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; иных нормативных документов, регламентирующих размещение указанных объектов на стадии подготовки проектной документации.

- Назначение, наименование объекта могут быть уточнены проектными решениями.

# 4. Параметры функциональных зон1

Таблица № 8

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 1.1 | Зона складирования и захоронения отходов | Предполагает размещение: полигонов твердых коммунальных отходов; мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. | Не устанавливаются |
| 2 | Земли лесного фонда |
| 2.1 | Зона лесов | Предполагает размещения лесов Елизовского лесничества | Не устанавливаются |
| 3 | Земли населенных пунктов |
| 3.1 | Жилая зона | Предполагает размещение: индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной (высотной) жилой застройки; отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслуживания жилой застройки. | Для кварталов индивидуальной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных домов, 4 для малоэтажных; плотность населения квартала до 50 чел/га. Для микрорайонов (кварталов) малоэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 4 этажей.; плотность населения микрорайона (квартала) до 150 чел/га. Для микрорайонов (кварталов) среднеэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 8 этажей; плотность населения микрорайона (квартала) до 420 чел/га. Для микрорайонов (кварталов) многоэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность определяется из условий по сейсмике; плотность населения микрорайона (квартала) до 420 чел/га. |
| 3.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Предполагает размещение: индивидуальной и малоэтажной жилой застройки; отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслуживания жилой застройки. | Для кварталов индивидуальной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных домов, 4 для малоэтажных; плотность населения квартала до 50 чел/га. Для микрорайонов (кварталов) малоэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 4 этажей. При этом указанные параметры по предельной этажности не распространяется на существующие объекты капитального строительства). |
| 3.3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Предполагает размещение: индивидуальной (существующей, новое строительство не допускается), малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной (высотной) жилой застройки; всех видов объектов общественного назначения, в том числе общегородского значения. | Для зданий общественного назначения предельная максимальная этажность определяется из условий по сейсмике. Для жилых зданий индивидуальной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных домов, 4 для малоэтажных; плотность населения квартала до 50 чел/га. Для жилых зданий малоэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 4 этажей; плотность населения микрорайона (квартала) до 100 чел/га. Для жилых зданий среднеэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность до 8 этажей; плотность населения микрорайона (квартала) до 420 чел/га. Для жилых зданий многоэтажной жилой застройки: предельная максимальная этажность определяется из условий по сейсмике; плотность населения микрорайона (квартала) до 420 чел/га. Для иных объектов предельная максимальная этажность определяется из условий по сейсмике. |
| 3.4 | Общественно-деловая зона | Предполагает размещение: всех видов объектов общественного назначения; объектов производственного и коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности; объектов обеспечение обороны и безопасности; обеспечения вооруженных сил. | Предельная максимальная этажность определяется из условий по сейсмике. |
| 3.5 | Зона специализированной общественной застройки | Предполагает размещение: объектов социального обслуживания; объектов бытового обслуживания; объектов здравоохранения; объектов образования и просвещения, объектов среднего и высшего профессионального образования; объектов культуры; объектов отдыха и рекреации; объектов спорта; объектов туристического обслуживания. | Предельная максимальная этажность определяется из условий по сейсмике. |
| 3.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Предполагает размещение: объектов производственной деятельности; объектов коммунально-складского назначения; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг; объектов инженерной инфраструктуры; объектов транспортной инфраструктуры; объектов обеспечение обороны и безопасности; обеспечения вооруженных сил; объектов торговли; отдельных объектов общественного назначения. | Не устанавливаются |
| 3.7 | Зона транспортной инфраструктуры | Предполагает размещение: объектов транспортной инфраструктуры; объектов коммунально-складского назначения. | Не устанавливаются |
| 3.8 | Зона инженерной инфраструктуры | Предполагает размещение: объектов инженерной инфраструктуры; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг. | Не устанавливаются |
| 3.9 | Зона сельскохозяйственного использования | Предполагает размещение: сельскохозяйственных предприятий; личных подсобных хозяйств; аквакультуры (рыбоводства); объектов научного обеспечения сельского хозяйства. | Не устанавливаются |
| 3.10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Предполагает размещение: садоводческих и огороднических объединений граждан. | Предельная максимальная этажность до 2 этажей |
| 3.11 | Зона рекреационного назначения | Предполагает размещение: озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и иных озелененных территории; объектов отдыха и оздоровления (оздоровительных учреждений; оздоровительно-спортивных лагерей; пляжей; иных объектов отдыха и туризма); особо охраняемых природных территорий; объектов курортной деятельности и санаторной деятельности; зоопарков, лугопарков, гидропарков, тематических парков иных видов; объектов для обеспечения, занятий спортом в помещениях; площадок для занятий спортом; оборудованных площадок для занятий спортом; спортивных баз; объектов туристического обслуживания; причалов для маломерных судов; набережных и пляжей; акваторий. | Не устанавливаются |
| 3.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Предполагает размещение: озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и естественного природного ландшафта и иных озелененных территории; особо охраняемых природных территорий; площадок для занятий спортом; оборудованных площадок для занятий спортом; причалов для маломерных судов; набережных и пляжей; акваторий. | Не устанавливаются |
| 3.13 | Зона кладбищ | Предполагает размещение объектов: ритуальной деятельности (кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений;осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения). | Не устанавливаются |
| 3.14 | Зона режимных территорий | Предполагает размещение: режимных территорий и объектов; объектов обеспечение обороны и безопасности; обеспечения вооруженных сил; объектов инженерной инфраструктуры; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг; объектов транспортной инфраструктуры; городских лесов. | Не устанавливаются |

- Границы функциональных зон установлены по осям существующих и планируемых объектов улично-дорожной сети, границам земельных участков и территорий различного функционального назначения, границам зон с особыми условиями использования территории, границам городских лесов, границам природных объектов и естественным рубежам, иным границам; объекты улично-дорожной сети, объекты инженерной инфраструктуры, территории общего пользования могут располагаться в любой функциональной зоне; границы территорий, необходимые для размещения линейных объектов определяются при подготовке документации по планировке территории с учетом классификации объектов улично-дорожной сети, категории автомобильных дорог, границ планируемых охранных зон (для  объектов инженерной инфраструктуры); земельный участок может располагаться в нескольких функциональных зон.

# 5. Баланс функциональных зон

Таблица № 9

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Значение | % |
|  | Общая площадь городского округа | 36063,32 | 100 |
| 1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 50.63 | - |
| 1.1 | Зона складирования и захоронения отходов | 50.63 | 0.14 |
| 2 | Земли лесного фонда | 55.99 | - |
| 2.1 | Зона лесов | 55.99 | 0.16 |
| 3 | Земли населенных пунктов | 35956.70 | - |
| 3.1 | Жилая зона | 2084.26 | 5.78 |
| 3.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 622.30 | 1.73 |
| 3.3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 423.01 | 1.17 |
| 3.4 | Общественно-деловая зона | 300.14 | 0.83 |
| 3.5 | Зона специализированной общественной застройки | 474.60 | 1.32 |
| 3.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1570.03 | 4.35 |
| 3.7 | Зона инженерной инфраструктуры | 227.07 | 0.63 |
| 3.8 | Зона транспортной инфраструктуры | 167.26 | 0.46 |
| 3.9 | Зона сельскохозяйственного использования | 4655.45 | 12.9 |
| 3.10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 454.57 | 1.26 |
| 3.11 | Зона рекреационного назначения | 2516.52 | 6.98 |
| 3.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 16786.20 | 46.55 |
| 3.13 | Зона кладбищ | 176.35 | 0.49 |
| 3.14 | Зона режимных территорий | 5498.96 | 15.25 |

# 6. Сведения о планируемых для размещения в границах функциональных зон объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения

Таблица № 10

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 1.1 | Зона складирования и захоронения отходов | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: строительство полигона твердых коммунальных отходов Объекты местного значения: реконструкция полигона твердых коммунальных отходов; размещение предприятие по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов |
| 2 | Земли лесного фонда |
| 2.1 | Зона лесов | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: не предусмотрено |
| 3 | Земли населенных пунктов |
| 3.1 | Жилая зона | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: строительство корпуса для ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер»; строительство поликлиники в районе Северо-Востока; строительство поликлиники в 6 планировочном районе; строительство станции скорой помощи в 6 планировочном районе; строительство детского дома-интерната; строительство здания для КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям». Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 7 |
| 3.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 7 |
| 3.3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном; строительство крытого ледового катка; строительство межшкольного стадиона; строительство горнолыжного комплекса «Кирпичики»; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; крытый ледовый каток; строительство дома ночного пребывания на базе КГАПУ СЗ «Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан»; строительство дома интерната для престарелых и инвалидов; строительство краевого противотуберкулезного диспансера; строительство перинатального центра; строительство стоматологической поликлиники для взрослых и детей; строительство здания медицинского колледжа; реконструкция корпусов Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера; реконструкция терапевтического отделения в медицинский диагностический центр и общежитие для врачей. Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 7 |
| 3.4 | Общественно-деловая зона | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: строительство второго корпуса КГБПОУ «Камчатский колледж искусств»; реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры СРВ; здание фондохранилища КГУ «Камчатский краевой объединенный музей»; краевая библиотека для инвалидов по зрению; цирковая площадка; строительство Камчатского театра кукол; строительство гостиничного комплекса по улице Ленинградская; строительство туристического комплекса «Петровская сопка»; организация туристско-рекреационного кластера «Петропавловская гавань»; этнокультурный центр им. Г.Г. Поротова; туристско-рекреационный кластер «Култучное озеро»; строительство гостиницы на 200 мест ООО Ариэль; строительство гостиницы; строительство поликлиники. Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 7 |
| 3.5 | Зона специализированной общественной застройки | Объекты федерального значения не предусмотрено Объекты регионального значения не предусмотрено Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 7 |
| 3.6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: создание рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной продукции; строительство «Регазификационного комплекса СПГ в Камчатском Крае»; строительство предприятия как единого имущественного комплекса по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности: «Здания и сооружения фабрики береговой обработки рыбы»; инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действующего сельхозпредприятия. Объекты местного значения: не предусмотрено |
| 3.7 | Зона инженерной инфраструктуры | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: строительство ПС 110/6 кВ «Тундровая» с заходами ВЛ­110 кВ; реконструкция ПС 110 кВ Дачная с заменой существующих трансформаторов (2х16 МВ·А) на трансформаторы (2х25 МВ·А); реконструкция ПС 110 кВ Океан с заменой существующих трансформаторов (2х10 МВ·А) на трансформаторы (2х16 МВ·А); строительство ПС 35/10 кВ «Арсенал» со стороны АО «Оборонэнерго». Объекты местного значения указаны в таблице № 7. |
| 3.8 | Зона транспортной инфраструктуры | Объекты федерального значения: морской порт Петропавловск-Камчатский. Объекты регионального значения: строительство и обустройство 100 стояночных мест на территории площадки «Юг» ТОР «Камчатка». Объекты местного значения: указаны в таблице № 3 – таблице № 4 |
| 3.9 | Зона сельскохозяйственного использования | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: не предусмотрено |
| 3.10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: не предусмотрено |
| 3.11 | Зона рекреационного назначения | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: предусмотрено размещение зоопарка Объекты местного значения: указаны в таблице № 6 |
| 3.12 | Зона озелененных территорий общего пользования и иные озелененные территории (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: указаны в таблице № 6 |
| 3.13 | Зона кладбищ | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: не предусмотрено |
| 3.14 | Зона режимных территорий | Объекты федерального значения: не предусмотрено Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: не предусмотрено |
|  | Без указания функциональной зоны (линейные объекты) | Объекты федерального значения: автомобильная дорога федерального значения А-401 Подъездная автомобильная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) протяженностью 38 км; дорога Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, ответвление на Камчатку, участок Соболево - Петропавловск-Камчатский. Объекты регионального значения: реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4; строительство автомобильной дороги Обход г. Петропавловска-Камчатского; реконструкция моста через ручей на 3 км (2+984) автомобильной дороги Подъезд к с\х Петропавловский. Объекты местного значения: указаны в таблице № 3. |

_________