|  | Проект разработан и внесен председателем Комитета Городской Думы по проблемам развития местного самоуправления Иваненко В.Ю. |
| --- | --- |

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

№ -р

-я сессия

г.Петропавловск-Камчатский

О принятии решения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации

Рассмотрев проект решения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации, внесенный заместителем председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, председателем Комитета по проблемам развития местного самоуправления Иваненко В.Ю., в соответствии со статьей 28 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА:

1.   Принять Решение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации.

2. Направить принятое Решение Главе Петропавловск-Камчатского городского округа для подписания и обнародования.

| Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняющий полномочия председателя Городской Думы |  | К.Г.Слыщенко |
| --- | --- | --- |

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от ____________ №____-нд

О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации

Принято Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа

(решение от __________№____-р)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Решения

1. Настоящее Решение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации (далее – Решение) разработано в соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 28 Устава Петропавловска-Камчатского городского округа.

2. Настоящее Решение устанавливает порядок проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ), в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Решения распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории городского округа, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

# Статья 2. Порядок проведения осмотра здания, сооружения

1. Проведение осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – администрация городского округа) в лице ее органа, определяемого постановлением администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – уполномоченный орган).

2. Осмотр здания, сооружения проводится в случае поступления в администрацию городского округа заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения.

Уполномоченный орган при проведении осмотра здания, сооружения вправе привлекать экспертов, экспертные организации и иные организации и (или) органы государственного контроля (надзора).

3. Глава администрации городского округа в течение 5 календарных дней  со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, направляет указанное заявление в уполномоченный орган, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения направляет его в уполномоченный орган в день регистрации.

В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения в другой орган местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – орган местного самоуправления городского округа), руководитель такого органа местного самоуправления городского округа в день регистрации направляет заявление в уполномоченный орган.

4.  Собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляется уполномоченным органом о проведении осмотра здания, сооружения не позднее, чем за 5 календарных дней до дня проведения осмотра здания, сооружения.

В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляется уполномоченным органом о проведении осмотра в день регистрации заявления.

5. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано обеспечить свободный доступ к объекту для проведения осмотра.

6. При осмотре зданий, сооружений проводятся следующие мероприятия:

1) проверка журнала эксплуатации здания, сооружения, в который вносились сведения о датах и результатах проведения осмотров, контрольных проверках, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных предписаний об устранении в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

2) ознакомление с технической документацией на многоквартирный жилой дом, включая инструкцию по эксплуатации в случае осмотра многоквартирного жилого дома;

3) составляется общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования;

4) обследование строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов (с фотофиксацией видимых дефектов);

5) иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации осматриваемого объекта.

7. Срок проведения уполномоченным органом осмотра здания, сооружения составляет не более 20 календарных дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения не более 48 часов с момента регистрации заявления.

8. Уполномоченный орган при проведении осмотра здания, сооружения обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Камчатского края, муниципальные правовые акты городского округа, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра здания, сооружения;

2) проводить осмотр здания, сооружения при предъявлении служебных удостоверений;

3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра здания, сооружения и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра здания, сооружения;

4) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра здания, сооружения;

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Камчатского края, муниципальными правовыми актами городского округа.

9. По результатам осмотра здания, сооружения уполномоченный орган составляет акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 
к настоящему Решению (далее – акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации видимых дефектов осматриваемого здания, сооружения.

10. В случае выявления при проведении осмотра здания, сооружения нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, уполномоченный орган подготавливает рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, которые прилагаются к акту осмотра.

11. Акт осмотра и рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений подписываются представителями уполномоченного органа, проводившими осмотр здания, сооружения, а также экспертами, представителями экспертных организаций и иных организаций и (или) органов государственного контроля (надзора), в случае их привлечения к проведению осмотра здания, сооружения.

12. Копия акта осмотра и рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений направляются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 5 календарных дней со дня их подписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются указанному лицу под роспись, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения - вручаются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра здания, сооружения любым доступным способом.

Заявителю о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения либо о возникновении аварийных ситуаций в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, направляется письменный ответ о результатах проведения осмотра здания, сооружения в течение 10 календарных дней со дня проведения осмотра здания, сооружения.

13. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра и рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений в течение 3 календарных дней со дня их подписания в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению.

15. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра и рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

16. Осмотр здания, сооружения не проводится, если при эксплуатации здания, сооружения осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 календарных дней со дня его регистрации.

При поступлении заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения в котором осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами уполномоченный орган уведомляет орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) в день поступления такого заявления.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава

Петропавловск-Камчатского

городского округа                                                                                К.Г.Слыщенко

# Приложение 1

к Решению Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
от ____________№___-нд 
«О порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания
 в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам
 надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации»

«___» _________ 20___ г.

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_________________________

(дата, время составления)

Настоящий акт составлен:

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов проводящих осмотр зданий, сооружений)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием экспертов, представителей экспертных организаций и иных организаций и (или) органов государственного контроля (надзора) (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

На  основании  заявления  (физического  или  юридического лица) о нарушении требований  законодательства  Российской  Федерации  к эксплуатации зданий, сооружений ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты заявления, предмет осмотра)

Объект осмотра: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено:

___________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены)

нарушения: ________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований

технических регламентов, проектной документации)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

При осмотре присутствовал:

(фамилия, имя, отчество лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложения к акту:

1.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации видимых дефектов осматриваемого здания, сооружения)

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(рекомендации о мерах по устранению нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, в случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений)

Подписи лиц, проводивших осмотр

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

# Приложение 2

к Решению Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
от ____________№___-нд 
«О порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания
 в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам
 надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации»

Журнал учета осмотров

| № п/п | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата Акта осмотра | Лица, проводившие осмотр | Рекомендации (выдавались/ не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Лица, подготовившие рекомендации | Выполнение рекомендаций (выполнены/ не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского

городского округа «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации»

Проект решения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации разработан в соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 28 Устава Петропавловска-Камчатского городского округа.

Проект устанавливает порядок проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

Проведение осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице ее органа, определяемого постановлением администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа.

Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления в администрацию городского округа заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

| «___»________2013г. | ____________/Толочина А.Ю./ |
| --- | --- |